## Slide 1: PCM 무선 발열 장치 구성도
2021. 09.
POSCO ICT
광양 4냉연

## Slide 2: 4냉연 PCM 무선발열 장치 구성도
* 이동형 리피터는 장치 설치시, 최적 위치를 결정
s39
s40
TSCH
Smart Mesh
Wireless
Network
D/S
롤체인지 카
롤샵
베어링정비장
TSCH 무선네트워크 Zone
TSCH 무선
마스터모터 1 : W/S 마스터모터 2 : D/S
Slave Mote with RTD Sensor : 44개
IMR/WR 온도센서 : 40개 Slave Mote supporting RTD Sensor : 40개
비접촉센서 : 25개 Slave Mote supporting NON Contacted Sensor : 10개
관통형리피터 : 10개 이동형리피터 : 16개
운전실
마스터모터 1
스위치
W/S
pannel
pannel
pannel
pannel
pannel
마스터모터 2

## Slide 3: 세부 사항 : W/S
w01
w02
i02
i03
w03
w04
i04
i05
w05
w06
i06
i07
w07
w08
i08
i09
w09
w10
i10
i01
b02
b04
b06
b08
b10
b01
b03
b05
b07
b09
Rw01
Rw02
pannel
pannel
pannel
pannel
pannel
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
1
2
3
6
9
12
15
4
5
7
8
10
11
13
14
Slave Mote with RTD Sensor
IMR/WR 온도센서 Slave Mote supporting RTD Sensor
비접촉센서 Slave Mote supporting NON Contacted Sensor
관통형리피터 이동형리피터
Stand
상부
Rw03
Rw04
Rw05
Rw06
Rd06
w01
w02
i02
i01
w03
w04
i04
i03
w05
w06
i06
i05
w07
w08
i08
i07
w09
w10
i10
i09

## Slide 4: 세부 사항 : D/S
i12
w11
w12
i11
b12
b14
b16
b18
b20
b11
b13
b15
b17
b19
pannel
pannel
pannel
pannel
pannel
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i14
i13
i16
i15
i18
i17
i20
i19
Slave Mote with RTD Sensor
IMR/WR 온도센서 Slave Mote supporting RTD Sensor
비접촉센서 Slave Mote supporting NON Contacted Sensor
관통형리피터 이동형리피터
Stand
후면부
door
Rd01
Rd02
Rd03
Rd04
Rd05
Rd07
Rw07
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
i12
i11
w11
w12
i14
i13
w13
w14
i16
i15
w15
w16
i18
i17
w17
w18
i20
i19
w19
w20

## Slide 5: 세부 사항 : 롤체인지 카, 롤샵, 베어링 정비장
b42
b44
b25
b26
b27
b28
b41
b35
b36
b37
b38
b43
b31
b32
b33
b34
b21
b22
b23
b24
b29
b30
b39
b40
* 이동형 리피터는 장치 설치시, 최적 위치를 결정
Rw08
Rw09
Rw10
Rd08
Rd09
Rd10
Rw11
Rw12
Rw13
Rd11
Rd12
Rd13
T
W/S
D/S
B
W/S
D/S
T
W/S
D/S
B
W/S
D/S

## Slide 6: 세부 사항 : 마스터 모터 1 ( W/S )
구분 | 센서 No | 센싱 위치 | Modbus address |  | Chock No |  | 비고
 |  |  | RTD | 내부 | 부여 | 실제 | 
1 | i01 | 1stand IMR W/S T | 30001 | 30002 | 1 |  | 
2 | i02 | 1stand IMR W/S B | 30003 | 30004 | 2 |  | 
3 | w01 | 1stand WR W/S T | 30005 | 30006 | 3 |  | 
4 | w02 | 1stand WR W/S B | 30007 | 30008 | 4 |  | 
5 | i03 | 2stand IMR W/S T | 30009 | 30010 | 5 |  | 
6 | i04 | 2stand IMR W/S B | 30011 | 30012 | 6 |  | 
7 | w03 | 2stand WR W/S T | 30013 | 30014 | 7 |  | 
8 | w04 | 2stand WR W/S B | 30015 | 30016 | 8 |  | 
9 | i05 | 3stand IMR W/S T | 30017 | 30018 | 9 |  | 
10 | i06 | 3stand IMR W/S B | 30019 | 30020 | 10 |  | 
11 | w05 | 3stand WR W/S T | 30021 | 30022 | 11 |  | 
12 | w06 | 3stand WR W/S B | 30023 | 30024 | 12 |  | 
13 | i07 | 4stand IMR W/S T | 30025 | 30026 | 13 |  | 
14 | i08 | 4stand IMR W/S B | 30027 | 30028 | 14 |  | 
15 | w07 | 4stand WR W/S T | 30029 | 30030 | 15 |  | 
16 | w08 | 4stand WR W/S B | 30031 | 30032 | 16 |  | 
17 | i09 | 5stand IMR W/S T | 30033 | 30034 | 17 |  | 
18 | i10 | 5stand IMR W/S B | 30035 | 30036 | 18 |  | 
19 | w09 | 5stand WR W/S T | 30037 | 30038 | 19 |  | 
20 | w10 | 5stand WR W/S B | 30039 | 30040 | 20 |  | 
21 | b01 | 1stand BUR W/S T | 30041 | 30042 | 21 | CBTW1 | 
22 | b02 | 1stand BUR W/S B | 30043 | 30044 | 22 | CBBW1 | 
23 | b03 | 2stand BUR W/S T | 30045 | 30046 | 23 | CBTW2 | 
24 | b04 | 2stand BUR W/S B | 30047 | 30048 | 24 | CBBW2 | 
25 | b05 | 3stand BUR W/S T | 30049 | 30050 | 25 | CBTW3 | 
26 | b06 | 3stand BUR W/S B | 30051 | 30052 | 26 | CBBW3 | 
27 | b07 | 4stand BUR W/S T | 30053 | 30054 | 27 | CBTW4 | 
구분 | 센서 No | 센싱 위치 | Modbus address |  | Chock No |  | 비고
 |  |  | RTD | 내부 | 부여 | 실제 | 
28 | b08 | 4stand BUR W/S B | 30055 | 30056 | 28 | CBBW4 | 
29 | b09 | 5stand BUR W/S T | 30057 | 30058 | 29 | CBTW5 | 
30 | b10 | 5stand BUR W/S B | 30059 | 30060 | 30 | CBBW5 | 
31 | b21 | BUR W/S T | 30061 | 30062 | 31 | CBTW6 | 
32 | b22 | BUR W/S B | 30063 | 30064 | 32 | CBBW6 | 
33 | b23 | BUR W/S T | 30065 | 30066 | 33 | CBTW7 | 
34 | b24 | BUR W/S B | 30067 | 30068 | 34 | CBBW7 | 
35 | b25 | BUR W/S T | 30069 | 30070 | 35 | CBTW8 | 
36 | b26 | BUR W/S B | 30071 | 30072 | 36 | CBBW8 | 
37 | b27 | BUR W/S T | 30073 | 30074 | 37 | CBTW9 | 
38 | b28 | BUR W/S B | 30075 | 30076 | 38 | CBBW9 | 
39 | b29 | BUR W/S T | 30077 | 30078 | 39 | CBTW10 | 
40 | b30 | BUR W/S B | 30079 | 30080 | 40 | CBBW10 | 
41 | b41 | BUR W/S T | 30081 | 30082 | 41 | CBTW11 | 
42 | b42 | BUR W/S B | 30083 | 30084 | 42 | CBBW11 | 
43 | P01 | 1stand IMR W/S T | 30085 | 30088 |  |  | 
 |  | 1stand WR W/S T | 30086 |  |  |  | 
 |  | 1stand WR W/S B | 30087 |  |  |  | 
44 | P02 | 1stand WR D/S T | 30089 | 30092 |  |  | 
 |  | 1stand WR D/S B | 30090 |  |  |  | 
 |  | 여분 | 30091 |  |  |  | 
45 | P03 | 2stand IMR W/S T | 30093 | 30096 |  |  | 
 |  | 2stand WR W/S T | 30094 |  |  |  | 
 |  | 2stand WR W/S B | 30095 |  |  |  | 
46 | P04 | 2stand WR D/S T | 30097 | 30100 |  |  | 
 |  | 2stand WR D/S B | 30098 |  |  |  | 
 |  | 여분 | 30099 |  |  |  | 
Slave Mote with RTD Sensor ( BUR )
Slave Mote supporting RTD Sensor ( IMR/WR )
Slave Mote supporting NON Contacted Sensor ( 비접촉 )
관통형리피터 이동형리피터

## Slide 7: 세부 사항 : 마스터 모터 1 ( W/S )
구분 | 센서 No | 센싱 위치 | Modbus address |  | Chock No | 비고
 |  |  | RTD | 내부 |  | 
47 | P05 | 3stand IMR W/S T | 30101 | 30104 |  | 
 |  | 3stand WR W/S T | 30102 |  |  | 
 |  | 3stand WR W/S B | 30103 |  |  | 
48 | P06 | 3stand WR D/S T | 30105 | 30108 |  | 
 |  | 3stand WR D/S B | 30106 |  |  | 
 |  | 여분 | 30107 |  |  | 
49 | P07 | 4stand IMR W/S T | 30109 | 30112 |  | 
 |  | 4stand WR W/S T | 30110 |  |  | 
 |  | 4stand WR W/S B | 30111 |  |  | 
50 | P08 | 4stand WR D/S T | 30113 | 30116 |  | 
 |  | 4stand WR D/S B | 30114 |  |  | 
 |  | 여분 | 30115 |  |  | 
51 | P09 | 5stand IMR W/S T | 30117 | 30120 |  | 
 |  | 5stand WR W/S T | 30118 |  |  | 
 |  | 5stand WR W/S B | 30119 |  |  | 
52 | P10 | 5stand WR D/S T | 30121 | 30124 |  | 
 |  | 5stand WR D/S B | 30122 |  |  | 
 |  | 여분 | 30123 |  |  | 
구분 | 센서 No | 센싱 위치 | Modbus address |  | Chock No | 비고
 |  |  | RTD | 내부 |  | 
53 | Rw01 | 1stand 상부 | - | - | 관통형리피터 | 
54 | Rw02 | 2stand 상부 | - | - | 관통형리피터 | 
55 | Rw03 | 3stand 상부 | - | - | 관통형리피터 | 
56 | Rw04 | 4stand 상부 | - | - | 관통형리피터 | 
57 | Rw05 | 5stand 상부 | - | - | 관통형리피터 | 
58 | Rw06 | Stand 상부 | - | - | 이동형리피터 | 
59 | Rw07 | Stand 후면부 | - | - | 이동형리피터 | 
60 | Rw08 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 | 
61 | Rw09 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 | 
62 | Rw10 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 | 
63 | Rw11 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 | 
64 | Rw12 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 | 
65 | Rw13 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 | 
Slave Mote with RTD Sensor ( BUR )
Slave Mote supporting RTD Sensor ( IMR/WR )
Slave Mote supporting NON Contacted Sensor ( 비접촉 )
관통형리피터 이동형리피터

## Slide 8: 세부 사항 : 마스터 모터 2 ( D/S )
구분 | 센서 No | 센싱 위치 | Modbus address |  | Chock No |  | 비고
 |  |  | RTD | 내부 | 부여 | 실제 | 
1 | i11 | 1stand IMR D/S T | 30001 | 30002 | 43 |  | 
2 | i12 | 1stand IMR D/S B | 30003 | 30004 | 44 |  | 
3 | w11 | 1stand WR D/S T | 30005 | 30006 | 45 |  | 
4 | w12 | 1stand WR D/S B | 30007 | 30008 | 46 |  | 
5 | i13 | 2stand IMR D/S T | 30009 | 30010 | 47 |  | 
6 | i14 | 2stand IMR D/S B | 30011 | 30012 | 48 |  | 
7 | w13 | 2stand WR D/S T | 30013 | 30014 | 49 |  | 
8 | w14 | 2stand WR D/S B | 30015 | 30016 | 50 |  | 
9 | i15 | 3stand IMR D/S T | 30017 | 30018 | 51 |  | 
10 | i16 | 3stand IMR D/S B | 30019 | 30020 | 52 |  | 
11 | w15 | 3stand WR D/S T | 30021 | 30022 | 53 |  | 
12 | w16 | 3stand WR D/S B | 30023 | 30024 | 54 |  | 
13 | i17 | 4stand IMR D/S T | 30025 | 30026 | 55 |  | 
14 | i18 | 4stand IMR D/S B | 30027 | 30028 | 56 |  | 
15 | w17 | 4stand WR D/S T | 30029 | 30030 | 57 |  | 
16 | w18 | 4stand WR D/S B | 30031 | 30032 | 58 |  | 
17 | i19 | 5stand IMR D/S T | 30033 | 30034 | 59 |  | 
18 | i20 | 5stand IMR D/S B | 30035 | 30036 | 60 |  | 
19 | w19 | 5stand WR D/S T | 30037 | 30038 | 61 |  | 
20 | w20 | 5stand WR D/S B | 30039 | 30040 | 62 |  | 
21 | b11 | 1stand BUR D/S T | 30041 | 30042 | 63 | CBTD1 | 
22 | b12 | 1stand BUR D/S B | 30043 | 30044 | 64 | CBBD1 | 
23 | b13 | 2stand BUR D/S T | 30045 | 30046 | 65 | CBTD2 | 
24 | b14 | 2stand BUR D/S B | 30047 | 30048 | 66 | CBBD2 | 
25 | b15 | 3stand BUR D/S T | 30049 | 30050 | 67 | CBTD3 | 
26 | b16 | 3stand BUR D/S B | 30051 | 30052 | 68 | CBBD3 | 
27 | b17 | 4stand BUR D/S T | 30053 | 30054 | 69 | CBTD4 | 
구분 | 센서 No | 센싱 위치 | Modbus address |  | Chock No |  | 비고
 |  |  | RTD | 내부 | 부여 | 실제 | 
28 | b18 | 4stand BUR D/S B | 30055 | 30056 | 70 | CBBD4 | 
29 | b19 | 5stand BUR D/S T | 30057 | 30058 | 71 | CBTD5 | 
30 | b20 | 5stand BUR D/S B | 30059 | 30060 | 72 | CBBD5 | 
31 | b31 | BUR D/S T | 30061 | 30062 | 73 | CBTD6 | 
32 | b32 | BUR D/S B | 30063 | 30064 | 74 | CBBD6 | 
33 | b33 | BUR D/S T | 30065 | 30066 | 75 | CBTD7 | 
34 | b34 | BUR D/S B | 30067 | 30068 | 76 | CBBD7 | 
35 | b35 | BUR D/S T | 30069 | 30070 | 77 | CBTD8 | 
36 | b36 | BUR D/S B | 30071 | 30072 | 78 | CBBD8 | 
37 | b37 | BUR D/S T | 30073 | 30074 | 79 | CBTD9 | 
38 | b38 | BUR D/S B | 30075 | 30076 | 80 | CBBD9 | 
39 | b39 | BUR D/S T | 30077 | 30078 | 81 | CBTD10 | 
40 | b40 | BUR D/S B | 30079 | 30080 | 82 | CBBD10 | 
41 | b43 | BUR D/S T | 30081 | 30082 | 83 | CBTD11 | 
42 | b44 | BUR D/S B | 30083 | 30084 | 84 | CBBD11 | 
43 | Rd01 | 1stand 후면부 door | - | - | 관통형리피터 |  | 
44 | Rd02 | 2stand 후면부 door | - | - | 관통형리피터 |  | 
45 | Rd03 | 3stand 후면부 door | - | - | 관통형리피터 |  | 
46 | Rd04 | 4stand 후면부 door | - | - | 관통형리피터 |  | 
47 | Rd05 | 5stand 후면부 door | - | - | 관통형리피터 |  | 
48 | Rd06 | Stand 상부 | - | - | 이동형리피터 |  | 
49 | Rd07 | Stand 후면부 | - | - | 이동형리피터 |  | 
50 | Rd08 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 |  | 
51 | Rd09 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 |  | 
52 | Rd10 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 |  | 
53 | Rd11 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 |  | 
54 | Rd12 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 |  | 
55 | Rd13 | 롤샵, 베어링정비장 | - | - | 이동형리피터 |  | 
Slave Mote with RTD Sensor ( BUR )
Slave Mote supporting RTD Sensor ( IMR/WR )
관통형리피터 이동형리피터